|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR # SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK.43260.7.8.2018.AO				Nysa, dnia 11.12.2018

ORZECZENIE

Zgodnie z §21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r., Poz. 2294), 
na podstawie sprawozdań z badań próbek wody nr 1374/W/N/OL/18, 
nr 1375/W/N/OL/18 i nr 1376/W/N/OL/18, pobranej z wodociągu publicznego w Pokrzywnej (zbiornik wody w Pokrzywnej – woda uzdatniona; sieć – Pokrzywna: Ośrodek Wypoczynkowy „Mieszko” 
w Pokrzywnej 68A; Hotel „Carina” w Pokrzywnej 76) w dniu 20.11.2018r., w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi, w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych grupy A.

Oznaczone wskaźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 do powołanego rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie