|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR # SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK.43261.1.1.2018.AO				Nysa, dnia 28.03.2018

ORZECZENIE

Zgodnie z §21 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r., Poz. 2294), 
na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr 103/W/N/OL/2018, pobranej z wodociągu lokalnego należącego do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Janowej (stacja uzdatniania wody – woda uzdatniona) 
w dniu 20.02.2018r., w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, z uwagi na ponadnormatywną zawartość parametru mętność, do czasu wykonania działań naprawczych.

Pozostały zakres wykonanych oznaczeń wskaźników mikrobiologicznych 
i fizykochemicznych wody z grupy A spełnia wymagania określone 
w załączniku nr 1 do powołanego rozporządzenia.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z upomnieniem nr 45/U/17 z dnia 28.12.2017r., znak sprawy HK.43261.1.6.2017.JT, termin działań naprawczych został określony do dnia 31.03.2018r.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie