|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR # SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK.43260.15.5.2018.AO			Nysa, dnia 15.11.2018

ORZECZENIE

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r., Poz. 2294), 
na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr 1278/W/N/OL/18, pobranej z wodociągu publicznego w Reńskiej Wsi (sieć – Pakosławice: biura Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach) w dniu 06.11.2018r., w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi, w zakresie zbadanych parametrów grupy A.

Oznaczone wskaźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 do powołanego rozporządzenia.

Jednocześnie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie przypomina, że woda pochodząca z wodociągu publicznego w Reńskiej Wsi jest warunkowo przydatna do spożycia z uwagi na ponadnormatywną zawartość manganu, do czasu wykonania działań naprawczych, tj. do dnia 30.11.2018r.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie