|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR # SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK.43260.28.4.2017.AO			Nysa, dnia 19.04.2018r.

HK.43260.29.1.2018.AO

ORZECZENIE

Zgodnie §21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r., Poz. 2294), 
na podstawie sprawozdań z badań próbek wody nr 275/W/N/OL/18 
i nr 276/W/N/OL/18, pobranej z wodociągu publicznego w Suliszowie (hydrofornia – woda uzdatniona; sieć – Suliszów: Budynek mieszkalny 
w Suliszowie 4) w dniu 03.04.2018r., w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi, w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Oznaczone wskaźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 do powołanego rozporządzenia.

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie stwierdza również, że działania naprawcze określone w decyzji 
nr 36/17, znak HK.43260.28.4.2017.AO z dnia 05.10.2017r., polegające na doprowadzeniu jakości wody podawanej do sieci wodociągu publicznego 
w Suliszowie pod względem zawartości manganu do obowiązujących wymagań, zostały wykonane.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie