|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR # SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

Nysa, dnia 14.03.2019r.

HK.43260.18.2.2019.AO

ORZECZENIE

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r., Poz. 2294), 
na podstawie sprawozdania z badań próbek wody nr SB/12574/02/2019, pobranej z wodociągu publicznego w Jasienicy Dolnej (sieć – Jasienica Dolna: Sklep Spożywczo – Przemysłowy w Jasienicy Dolnej nr 11) w dniu 07.02.2019r., w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej zgodnie 
z ustalonym harmonogramem pobierania próbek wody na 2019 rok, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi, w zakresie zbadanych parametrów grupy A.

Oznaczone wskaźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 do powołanego rozporządzenia.

Jednocześnie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie przypomina, że woda pochodząca z wodociągu publicznego w Jasienicy Dolnej jest warunkowo przydatna do spożycia z uwagi na ponadnormatywną zawartość manganu, do czasu wykonania działań naprawczych, tj. do dnia 15.04.2019r.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie