|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR # SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK.43260.18.5.2019.AO				Nysa, dnia 29.04.2019r.

ORZECZENIE

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r., Poz. 2294), na podstawie sprawozdań 
z badań próbek wody SB/33950/04/2019, nr 88/W/Z/2019, nr 337/W/N/OL/19 
i nr 338/W/N/OL/19, pobranej z wodociągu publicznego w Jasienicy Dolnej (stacja uzdatniania wody – woda uzdatniona; sieć – Jasienica Dolna: Sklep Spożywczo – Przemysłowy w Jasienicy Dolnej nr 11) w dniach 01, 08 
i 09.04.2019r., w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej zgodnie 
z ustalonym harmonogramem pobierania próbek wody na 2019 rok, oraz 
w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, ze względu na ponadnormatywną zawartość manganu.

Pozostały zakres oznaczonych wskaźników mikrobiologicznych i  fizykochemicznych wody spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do powołanego rozporządzenia.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z decyzją zmieniającą nr 7/19 z dnia 29.04.2019r., znak sprawy HK.43260.18.1.2019.AO, termin działań naprawczych został określony do dnia 31.10.2019r.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie