|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR # SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK.43260.18.4.2019.AO			                    Nysa, dnia 05.04.2019r.

ORZECZENIE

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r., Poz. 2294), 
na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr 261/W/N/OL/19, pobranej 
z wodociągu publicznego w Jasienicy Dolnej (sieć – Jasienica Dolna: Sklep Spożywczo – Przemysłowy w Jasienicy Dolnej nr 11) w dniu 26.03.2019r., 
w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi, w zakresie zbadanych parametrów grupy A.

Oznaczone wskaźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 do powołanego rozporządzenia, z wyjątkiem parametru mętność wynoszącego 
1,7 NTU.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie zaleca doprowadzić parametr mętności do wartości określonej w załączniku nr 1C Tabela 2 „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” rozporządzenia, tj. 1,0 NTU.

Jednocześnie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie przypomina, że woda pochodząca z wodociągu publicznego w Jasienicy Dolnej jest warunkowo przydatna do spożycia z uwagi na ponadnormatywną zawartość manganu, do czasu wykonania działań naprawczych, 
tj. do dnia 15.04.2019r.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie