|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR # SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK.43260.1.8.2019.AO				Nysa, dnia 10.06.2019

ORZECZENIE

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r., Poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań próbek wody nr 83/W/N/2019, nr 84/W/N/2019, nr 85/W/N/2019, nr SB/47815/05/2019, nr 86/W/N/2019, nr 87/W/N/2019 oraz nr SB/47813/05/2019, pobranej z wodociągu publicznego w Nysie (sieć – Rusocin: Publiczne Przedszkole nr 14 Oddział Zamiejscowy 
w Rusocinie; sieć – Przełęk: Publiczna Szkoła Podstawowa w Przełęku; 
sieć – Nysa: NZOZ „VITA” w Nysie, ul. Piłsudskiego 47; ZOZ Przychodnia Rejonowa w Nysie, ul. Ogrodowa 1; NZOZ Przychodnia „Mariacka” w Nysie, ul. Mariacka 6/8) w dniu 07.05.2019r., w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania próbek wody na 2019 rok, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi, w zakresie zbadanych parametrów grupy B.

Oznaczone wskaźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 do powołanego rozporządzenia.

,

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie