|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR # SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK.43260.1.2.2019.AO			Nysa, dnia 14.03.2019r.

HK.43260.1.3.2019.AO

ORZECZENIE

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r.,  Poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań próbek wody nr 33/W/N/2019, nr 34/W/N/2019,  nr 35/W/N/2019, nr 36/W/N/2019, nr 151/W/N/OL/19, nr 152/W/N/OL/19 oraz nr 153/W/N/OL/19, pobranej z wodociągu publicznego w Nysie (sieć – Rusocin: Publiczne Przedszkole nr 14 Oddział Zamiejscowy w Rusocinie; sieć – Koperniki: Niepubliczny Ośrodek Zdrowia w Kopernikach 34b;  sieć – Przełęk: Publiczna Szkoła Podstawowa w Przełęku; sieć – Hajduki Nyskie: Sklep Spożywczo – Przemysłowy w Hajdukach Nyskich 44; sieć – Nysa: ZOZ Przychodnia Rejonowa w Nysie, ul. Ogrodowa 1; Kryta pływalnia w Nysie, ul. Piłsudskiego 40) w dniach 11.02. i 26.02.2019r., w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania próbek wody na 2019 rok, oraz prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi, w zakresie zbadanych parametrów grupy A.

Oznaczone wskaźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 do powołanego rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie