|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR # SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK.43260.1.19.2018.AO	             Nysa, dnia 25.01.2019

HK.43260.1.1.2019.AO

ORZECZENIE

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r.,  Poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań próbek wody nr 1461/W/N/OL/18, nr 1462/W/N/OL/18, nr 1463/W/N/OL/18, nr 16/W/N/2019, nr 17/W/N/2019, nr 18/W/N/2019,  nr 19/W/N/2019 i nr 22/W/N/2019, pobranej z wodociągu publicznego w Nysie (stacja uzdatniania wody w Siestrzechowicach – woda uzdatniona; sieć – Nysa: Kryta pływalnia NOR w Nysie,  ul. Piłsudskiego 40; NZOZ Przychodnia „Mariacka” w Nysie, ul. Mariacka 6/8; NZOZ „VITA” w Nysie, ul. Piłsudskiego 47; ZOZ Przychodnia Rejonowa w Nysie, ul. Ogrodowa 1) w dniach 11.12.2018r. i 08.01.2019r., w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz kontroli wewnętrznej, prowadzonej zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania próbek wody na 2019 rok, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi, w zakresie zbadanych parametrów grupy A.

Oznaczone wskaźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 do powołanego rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie