|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR # SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK.43260.32.2.2019.AO			Nysa, dnia 05.04.2019r.

HK.43260.32.3.2019.AO

ORZECZENIE

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r., Poz. 2294), 
na podstawie sprawozdań z badań próbek wody nr 49/W/Z/2019 
i nr 260/W/N/OL/19, pobranej z wodociągu zakładowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Łambinowicach przy ul. Obozowej 58 (stacja uzdatniania wody – woda uzdatniona) w dniach 04 i 26.03.2019r., w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania próbek wody na 2019 rok, oraz prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi, w zakresie zbadanych parametrów grupy A.

Oznaczone wskaźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 do powołanego rozporządzenia.

,

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie